消防产品目录（2015年修订本）

| 序号 | 类别 | 品种 | 典型产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警设备 | 火灾报警触发器件 | 点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、独立式感烟火灾探测报警器、独立式感温火灾探测报警器、特种火灾探测器、点型紫外火焰探测器、线型光束感烟火灾探测器、线型感温火灾探测器、可燃气体探测器、电气火灾监控探测器、家用火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮 |
| 火灾报警控制装置 | 火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、家用火灾报警控制器、电气火灾监控设备、家用火灾控制中心监控设备、城市消防远程监控设备、消防设备电源监控设备、防火门监控器 |
| 火灾警报装置 | 火灾声和/或光警报器、火灾显示盘 |
| 消防联动控制设备 | 消防联动控制器、消防电气控制装置、消防电动装置、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、模块、消防控制室图形显示装置 |
| 2 | 消防车 | 灭火消防车 | 水罐消防车、供水消防车、泡沫消防车、干粉消防车、干粉泡沫联用消防车、干粉水联用消防车、气体消防车、压缩空气泡沫消防车、泵浦消防车、远程供水泵浦消防车、高倍泡沫消防车、水雾消防车、高压射流消防车、机场消防车、涡喷消防车、干粉枪炮 |
| 举高消防车 | 登高平台消防车、云梯消防车、举高喷射消防车、破拆消防车 |
| 专勤消防车 | 通信指挥消防车、抢险救援消防车、化学救援消防车、输转消防车、照明消防车、排烟消防车、洗消消防车、侦检消防车、特种底盘消防车 |
| 保障消防车 | 器材消防车、供气消防车、供液消防车、自装卸式消防车 |
| 3 | 消防装备 | 消防员防护装备 | 消防头盔、消防员灭火防护头套、消防手套、消防员灭火防护靴、抢险救援靴、消防指挥服、消防员灭火防护服、消防员避火服、消防员隔热防护服、消防员化学防护服、消防员降温背心、消防用防坠落装备、消防员呼救器、正压式消防空气呼吸器、正压式消防氧气呼吸器、消防员接触式送受话器、消防员方位灯、消防员配戴式防爆照明灯、消防腰斧 |
| 消防摩托车 | 二轮消防摩托车、三轮消防摩托车 |
| 消防机器人 | 灭火机器人、排烟机器人、侦察机器人、洗消机器人、照明机器人、救援机器人 |
| 抢险救援装备 | 手动破拆工具、液压破拆工具、破拆机具、消防救生气垫、消防梯、消防移动式照明装置、消防救生照明线、消防用红外热像仪、消防用生命探测器、移动式消防排烟机、消防斧、消防用开门器、救生抛投器、消防救援支架 |
| 4 | 消防水带 | 消防水带 | 有衬里消防水带、消防湿水带、消防水幕水带 |
| 轻便消防水龙 | 轻便消防水龙 |
| 消防软管卷盘 | 消防软管卷盘 |
| 消防吸水胶管 | 消防吸水胶管 |
| 5 | 灭火器 | 手提式灭火器 | 手提式水基型灭火器、手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器、手提式洁净气体灭火器 |
| 推车式灭火器 | 推车式水基型灭火器、推车式干粉灭火器、推车式二氧化碳灭火器、推车式洁净气体灭火器 |
| 简易式灭火器 | 简易式水基型灭火器、简易式干粉灭火器、简易式氢氟烃类气体灭火器 |
| 6 | 灭火剂 | 气体灭火剂 | 二氧化碳灭火剂、卤代烃灭火剂、惰性气体灭火剂 |
| 泡沫灭火剂 | 泡沫灭火剂、A类泡沫灭火剂 |
| 干粉灭火剂 | BC干粉灭火剂、ABC干粉灭火剂、BC超细干粉灭火剂、ABC超细干粉灭火剂、D类干粉灭火剂 |
| 水系灭火剂 | 水系灭火剂、F类火灾水系灭火剂 |
| 7 | 消防供水设备 | 消防泵 | 车用消防泵、消防泵组 |
| 固定消防给水设备 | 消防气压给水设备、消防自动恒压给水设备、消防增压稳压给水设备、消防气体顶压给水设备、消防双动力给水设备 |
| 消火栓 | 室内消火栓、室外消火栓、消防水鹤、消火栓箱、消火栓扳手、消火栓连接器 |
| 消防水泵接合器 | 地上式消防水泵接合器、地下式消防水泵接合器、墙壁式消防水泵接合器、多用式消防水泵接合器 |
| 分集水器 | 分水器、集水器 |
|  |  | 消防接口 | 内扣式消防接口、卡式消防接口、螺纹式消防接口 |
| 消防枪 | 直流水枪、喷雾水枪、直流喷雾水枪、脉冲气压喷雾水枪、消防泡沫枪 |
| 消防炮 | 消防水炮、消防泡沫炮、消防泡沫-水两用炮、远控消防炮 |
| 8 | 喷水灭火设备 | 喷头 | 洒水喷头、水雾喷头、早期抑制快速响应（ESFR）喷头、扩大覆盖面积洒水喷头、家用喷头、水幕喷头、雨淋喷头、自动灭火系统用玻璃球、消防用易熔合金元件 |
| 报警阀 | 湿式报警阀、干式报警阀、雨淋报警阀、预作用装置、延迟器、水力警铃 |
| 通用阀门 | 消防闸阀、消防球阀、消防蝶阀、消防电磁阀、消防信号蝶阀、消防信号闸阀、消防截止阀、减压阀 |
| 管道及附件 | 消防洒水软管、加速器、压力开关、水流指示器、末端试水装置、沟槽式管接件 |
| 其他喷水灭火装置 | 自动跟踪定位射流灭火装置、细水雾灭火装置 |
| 9 | 泡沫灭火设备 | 泡沫产生装置 | 低倍数空气泡沫产生器、中倍数泡沫产生器、高倍数泡沫产生器、高背压泡沫产生器、泡沫钩管、泡沫喷头 |
| 泡沫喷射装置 | 泡沫炮、泡沫枪 |
| 泡沫混合装置 | 压力式比例混合装置、平衡式比例混合装置、管线式比例混合器、环泵式比例混合器 |
| 泡沫液泵 | 泡沫液泵 |
| 泡沫消火栓箱 | 泡沫消火栓箱、泡沫消火栓 |
| 轻便式泡沫灭火装置 | 半固定式（轻便式）泡沫灭火装置 |
| 闭式泡沫-水喷淋装置 | 闭式泡沫-水喷淋装置 |
| 其他泡沫灭火装置 | 厨房设备灭火装置、泡沫喷雾灭火装置、七氟丙烷泡沫灭火装置 |
| 10 | 气体灭火设备 | 固定式气体灭火装置 | 高压二氧化碳灭火设备、低压二氧化碳灭火设备、卤代烷烃灭火设备、惰性气体灭火设备、固定灭火系统驱动控制装置 |
| 柜式气体灭火装置 | 柜式卤代烷烃灭火装置、柜式惰性气体灭火装置、柜式二氧化碳灭火装置 |
| 悬挂式气体灭火装置 | 悬挂式卤代烷烃灭火装置 |
| 其他气体灭火装置 | 油浸变压器排油注氮灭火装置、热气溶胶灭火装置、气体类探火管式灭火装置、注氮控氧防火装置 |
| 11 | 干粉灭火设备 | 固定干粉灭火设备 | 固定干粉灭火设备 |
| 柜式干粉灭火装置 | 柜式干粉灭火装置 |
| 悬挂式干粉灭火装置 | 悬挂式干粉灭火装置 |
| 其他干粉灭火装置 | 干粉类探火管式灭火装置 |
| 12 | 建筑防烟排烟设备 | 防火排烟阀门 | 防火阀、排烟防火阀、排烟阀、排油烟气防火止回阀 |
| 消防排烟风机 | 轴流式消防排烟风机、离心式消防排烟风机 |
| 挡烟垂壁 | 活动式挡烟垂壁、固定式挡烟垂壁 |
| 13 | 逃生避难装置 | 消防应急照明和疏散指示装置 | 消防应急标志灯具、消防应急照明灯具、消防应急照明标志复合灯具、应急照明控制器、应急照明集中电源 |
| 消防安全标志牌 | 常规消防安全标志牌、蓄光消防安全标志牌、逆反射消防安全标志牌、荧光消防安全标志牌、其他消防安全标志牌 |
| 火灾逃生避难器材 | 逃生缓降器、逃生梯、逃生滑道、应急逃生器、逃生绳、逃生舱、消防过滤式自救呼吸器、化学氧消防自救呼吸器、推闩式逃生门锁 |
| 14 | 建筑耐火构件 | 防火门 | 钢质防火门、木质防火门、钢木质防火门、其他材质防火门、防火门闭门器 |
| 防火窗 | 钢质防火窗、木质防火窗、钢木复合防火窗、其他材质防火窗 |
| 防火玻璃 | 防火玻璃、防火玻璃非承重隔墙 |
| 防火卷帘 | 钢质防火卷帘、无机复合防火卷帘、防火卷帘用卷门机 |
| 15 | 火灾防护产品 | 防火涂料 | 饰面型防火涂料、钢结构防火涂料、电缆防火涂料、混凝土结构防火涂料 |
| 防火封堵材料 | 防火封堵材料、防火膨胀密封件、阻火圈、阻燃处理剂、灭火毯、不燃无机复合板、防火刨花板、隧道防火保护板 |
| 耐火电缆槽盒 | 耐火电缆槽盒、电缆用阻燃包带 |
| 阻火抑爆装置 | 石油气体管道阻火器、石油储罐阻火器、机动车排气火花熄灭器 |
| 16 | 消防通信设备 | 火警受理设备 | 火警调度机、火警数字录音录时装置、火警受理信息设备、火警受理联动控制装置 |
| 消防车辆动态管理装置 | 消防车辆动态终端机、消防车辆动态管理中心收发装置、消防车上装系统控制器 |
| 消防指挥调度设备 | 火场通信控制台、消防用无线电话机、消防话音通信组网管理平台、消防员单兵通信设备、消防卫星通信系统便携式卫星站 |

抄送：本局领导，各处、室。警官培训基地，昆明指挥学校。

公安部消防产品合格评定中心，各国家消防产品质量监督检验中心。

承办人：余威 校对：王鹏翔